АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШЕГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2025                                                                                                                  № 98

с. Трубачево

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Трубачевского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 8.3.1 Правил обеспечения  готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России  от 13.11.2024 № 2234 « Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории муниципального образования «Трубачевское сельское поселение» согласно приложению.

2. Назначить специалиста 1 категории по благоустройству, ЖКХ и экологии Клюеву Т.В. ответственным специалистом муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте Трубачевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Трубачевского сельского поселения                                             А.Г. Борисевич

Приложение к постановлению Администрации Трубачевского сельского поселения от 04.07.2025 № 98

План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории муниципального образования «Трубачевское сельское поселение»

Понятия, используемые в настоящем плане действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Трубачевского сельского поселения:

- авария – технологические нарушения на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, приведшие к разрушению сооружений и (или) технических устройств, применяемых на теплоснабжающих, теплосетевых объектах, неконтролируемому взрыв и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного режима работы теплоснабжающего, теплосетевого объекта, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии, возникновению или угрозе возникновения аварийного режима работы системы теплоснабжения.

1.Общая характеристика

Трубачевское сельское поселение – муниципальное образование в составе Шегарского района Томской области. Административный центр - село Трубачево.  На территории поселения находятся 6 населённых пунктов – 2 села, 4 деревни.

Общая численность населения Трубачевского сельского поселения - 921 человек.

На территории населенных пунктов муниципального образования «Трубачевское сельское поселение» теплоснабжающими организациями и одновременно потребителями тепловой энергии являются: здания МКОУ «Трубачевская ООШ» в селе Трубачево и МКОУ «Малобрагинская ООШ» в селе Малобрагино.

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Муниципальное образование | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов | Потребляемое горючее | Протяженность тепловых сетей (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубачевское сельское поселение | 2 | 2 | Уголь/дрова | 0 |

с. Трубачево, ул. Центральная, д. 4, пом. 1 – здание МКОУ «Трубачевская ООШ» отапливается котлом стальным водогрейным КВр-0,4 установлен в помещении внутри здания.

Работает на твердом топливе уголь/дрова.

с. Малобрагино, ул. Школьная, д. 1а, стр. 1 – здание МКОУ «Малобрагинская ООШ» отапливается котлом водогрейным НР-18 станционным, установлен в помещении внутри здания.

Работает на твердом топливе уголь/дрова.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка отопительного аппарата | Отключение электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления понижение температуры в зданиях, размораживание отопительных батарей | муниципальный |
| Остановка отопительного аппарата | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления, понижение температуры в зданиях | муниципальный |
| Остановка отопительного аппарата | Длительное прекращение подачи исходной воды | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления, понижение температуры в зданиях, размораживание отопительных батарей | муниципальный |
| Разрушение здания | Климатические факторы (ураган, землетрясение, смерч) | Разрушение здания и оборудования, невозможность запуска отопительного аппарата в работу | муниципальный |

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

-  износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

2.Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – заведующий хозяйственной частью.

Органами повседневного управления:

1) на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;

2) на объектовом уровне – заведующий хозяйственной частью.

Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей.

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство  машиниста-кочегара. Общее количество специалистов, осуществляющих отопление зданий:

- здание МКОУ «Трубачевская ООШ» – 4 человека;

- здание МКОУ «Малобрагинская ООШ» – 4 человека.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.

Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах.

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты.

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах заведующий хозяйственной частью информирует  администрацию муниципального образования  не позднее 20 мин. с момента происшествия ЧС.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации Трубачевского сельского поселения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Шегарского муниципального района.

3.ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и теплопотребления

| Вид аварии | Ответственный специалист муниципального образования | Дежурный машинист (кочегар) котельной | Дежурный ОГПС | Скорая помощи МУЗ ЦРБ Шегарский район | Дежурный полиции по охране общественного порядка | Дежурный диспетчер электро сетей | МКП «Комфорт» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Получение извещения об аварии, несчастном случае: | телефон 8 953 911 68 99 | Здание администрации 83824738116 | телефон 01 101 Диспетчер ПЧ-27 83824723391 | телефон 03; 103 | телефон 02; 102 | Телефон 83824721455 | Телефон 83824723550 |
| 1.Повреждение системы отопление | а) Вызывает руководство. б) вызывает представителей необходимых служб. | а) Согласовывает возможные отключения и переключения. в) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур организует опорожнение систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2. Отключение электроэнергии на объектах | а) Вызывает руководство. б) Держит связь с диспетчером районных электросетей | а) Руководит работами; б) Согласовывает возможные отключения и переключения. в) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур организует опорожнение систем теплоснабжения |  |  |  | а) При необходимости направляет аварийную бригаду, руководит работами |  |
| 3.Пожар | а) Оповещает ОГПС и др. аварийные службы по мере необходимости | а) Обеспечивает бесперебойную подачу воды; б) Действуют согласно плана локализации в) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производится опорожнение систем теплоснабжения | а) Высылает пожарные машины; б) Организует тушение пожара в) Организует спасение людей, оказывает помощь пострадавшим; г) Осуществляет руководство прибывших аварийных бригад. | а) Высылает машину скорой помощи б) Оказывает помощь пострадавшим и эвакуирует их в лечебное учреждение | а) Высылает наряд полиции, осуществляет оцепление объекта, обеспечивает порядок, безопасность людей и сохранность имущества б) Организует оказание помощи пострадавшим |  |  |
| 5 Взрыв | а)Оповещает ОГПС и др аварийные службы по мере необходимости | а) Принимает меры по предотвращению возникновения пожара б) По требованию ОГПС подает воду на объект взрыва. в) Отключает электроэнергию объекта при необходимости и обеспечивает объект освещением для производства спасательных работ г) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производится опорожнение систем теплоснабжения | а) Высылает пожарные машины б) Принимают меры по предотвращению возникновения очагов пожара в) Осуществляет общее руководство работами прибывших аварийных бригад | а) Высылает машину скорой помощи б) Оказывает помощь пострадавшим эвакуирует их в лечебное учреждение | а) Высылает наряд полиции б) Обеспечивает охрану объекта и порядок в) Руководит работами по эвакуации людей в лечебное учреждение | а)Высылает дежурную аварийную бригаду на место аварии |  |
| 6. Авария на водопроводе, прекращение подачи холодной воды в котельную | а) Держит постоянную связь с котельной | а) Руководит работами, согласовывает возможные отключения, переключения б) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производится опорожнение систем теплоснабжения |  |  |  |  | а) Направляет ремонтные бригады на аварийно-восстановительные работы |